## Лист1
1 способ |  | В работе дано:
Обозначения |  | Kset | 0.5
Q, м3/сут | суточный расход воды | h1, м | 0.5
n | число отстойников (отделений отстойника) | Э, % | 50
Kset | коэффициент использования объема проточной части отстойника
Hset, м | глубина проточной части в отстойнике | Надо принять:
Bset, м | ширина секции, отделения | Q, м3/сут |  | В пределах от 15000 до 100000
Vw, мм/с | скорость рабочего потока | Cen, мг/л |  | В пределах от 200 до 400
Э, % | эффект отстаивания | n |  | Остальное по методическому пособию
h1, м | толщина слоя воды в лабораторном цилиндре для определения tset | Hset, м
Cen, мг/л | концентриция взвешенных веществ в очищаемой воде | Bset, м
tset, с | продолжительность отстаивания взвешенных примесей, соответствующая Э | Vw, мм/с
n2 | показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения
qset, м3/ч | производительность одного отделения отстойника (часовая) | Определить по таблицам и графику
u0, мм/с | гидравлическая крупность | tset, с
v tb, мм/с | турбулентная составляющая скорости | n2
Lset, м | длина секции, отделения | v tb, мм/с
|  | Вычислить: |  |  | Можно определить с учетом часовой неравномерности
|  | qset.max, м3/ч |  |  | Kmax
|  | qset (1отд), м3/ч |  |  | qset.max, м3/ч
|  | u0, мм/с |  |  | qset.max (1отд), м3/ч
|  | Lset, м |  |  | u0, мм/с
Lset, м
2 способ
Дополнительные обозначения |  | 2 способ
qсумм, м3/c | секундный расход (всех отделений) | В работе дано:
B сумм, м | суммарная ширина всех отделений | Kset | 0.5
|  | h1, м | 0.5
|  | Э, % | 50
Для обоих способов |  | H1, м | 0.4
H1, м | высота строительного борта | H2, м | 0.3
H2, м | высота нейтрального слоя | γ mud, г/см3 | 1
H, м | полная строительная высота отстойника на выходе
p mud, % | влажность осадка | Надо принять:
γ mud, г/см3 | плотность осадка | Q, м3/сут |  | В диапазоне от 15000 до 100000
α, град | угол наклона стенок илового приямка | Cen, мг/л |  | В пределах от 200 до 400
Q mud, м3/сут | количество осадка, выделяемого при отстаивании за сутки | p mud, % |  | Выбрать из значений 94, 95, 96
W mud, м3 | вместимость приямка одного отстойника для сбора осадка | Hset, м |  | Остальное по методическому пособию
T, ч | период между выгрузками осадка из отстойника | Bset, м
Vw, мм/с
α, град
Определить по таблицам и графику
tset, с
n2
v tb, мм/с
Вычислить:
Kmax
qmax, м3/c
u0, мм/с
B сумм, м
n
Lset, м
H, м
Q mud, м3/сут
W mud, м3
T, ч
проверка рабочей скорости потока
Vw, мм/с
Первичный вертикальный отстойник с центральным впуском
qmax, м3/c | максимальный секундный расход сточных вод | В работе дано и надо принять
n | число отделений отстойника | Kset
den, м | диаметр центральной трубы | h1, м
ven, м/с | скорость движения рабочего потока в центральной трубе | Э, %
Dset, м | диаметр отстойника | Cen, мг/л |  | В пределах от 200 до 400
dp, м | диаметр раструба | Hset, м
dщ, м | диаметр отражательного щита | Q, м3/сут |  | Не более 20000 м3/сут
Н1, м | высота щели между низом центральной трубы и | n, шт
| поверхностью отражательного щита | ven, м/с |  | не менее 0,03 м/с
Vщ, м/с | скорость движения в щели | v tb, мм/с |  | с учетом v=0,5-0,7 мм/с
Нц, м | общая высота цилиндрической части отстойника | Vщ, м/с
H2, м | высота нейтрального слоя между низом отражательного щита и | H2, м
| слоем осадка | H3, м
H3, м | высота борта отстойника | a,°
Hк, м | высота конусной части отстойника | γ mud, г/см3
a,° | угол конического днища | p mud, %
Н, м | общая высота отстойника
Q mud, м3/сут | количество осадка, выделяемого при отстаивании за сутки
v, мм/с | скорость движения воды в зоне отстаивания | Вычислить:
tset, с
n2
u0, мм/с
Kmax
qmax, м3/c
|  | den, м |  | 0.9
|  | Dset, м |  | 9
dp, м
dщ, м
Н1, м
Нц, м
Hк, м
Н, м
Cex, мг/л
Q mud, м3/сут
Первичный радиальный отстойник
Kmax | коэффициент неравномерности
Vw, мм/с | скорость движения воды в зоне отстаивания | В работе дано и надо принять
Dset, м | диаметр отстойника | Kset
v, м/с | скорость на середине радиуса отстойника | h1, м
Э, %
Cen, мг/л
Hset, м
Q, м3/сут
n, шт
Vw, мм/с
v tb, мм/с
Вычислить:
tset, с
n2
|  | u0, мм/с |  |  |  |  | 86400
|  | Kmax |  |  |  | 43200 | 1.47
|  | qmax, м3/c |  |  |  | 1.5
|  | Dset, м |  | 45
v, м/с
v, мм/с