## Лист1
Гр.№ | 3140801/21702
ФИО | Забаровский Р.В. |  |  | Расчет аэротенка-нитрификатора (смеситель)
Обозначения |  |  |  |  | Дано и назначено
[5 empty] | Qw , м3/сут | 35000 |  |  | 20-50 тыс
pH сточной воды |  |  |  |  | pH | 8 |  |  | 8-8,2
T, °С - температура сточной воды |  |  |  |  | T, °С | 22 |  |  | 20-25
mn , сут-1,- удельная скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов |  |  |  |  | Co, мг/л | 2 | 2
KpH – коэффициент, учитывающий влияние pH воды |  |  |  |  | K'O , мг О2/л | 2 | 2
Kт – коэффициент, учитывающий влияние температуры воды |  |  |  |  | J, мг/л
Кос – коэффициент учитывающий влияние концентрации |  |  |  |  | Сi, мг/л | 0 | Ингибитор отсутствует
| растворенного кислорода |  |  |  | mmax , сут-1 | 1.77 | 1.77
СO – концентрация растворенного кислорода в иловой смеси, мг/л |  |  |  |  | Кn, мг/л | 25 | 25
K'O – константа полунасыщения, равная 2 мг О2/л |  |  |  |  | Cn en, мг/л | 93 |  |  | 70-100
Кс – коэффициент, учитывающий влияние конечных компонентов |  |  |  |  | Cn ex, мг/л | 4 | 2,0-4,0
J – константа полунасыщения ингибитора, мг/л |  |  |  |  | at, мг/л | 17 | Меньше 20 |  | (15-20)
Сi – концентрация ингибитора, мг/л |  |  |  |  | tatm , ч | 12 | 10. -12
mmax – максимальная скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов |  |  |  |  | nat | 4
Kn – константа полунасыщения аммонийного азота |  |  |  |  | ncor | 3
Сnen – концентрация аммонийного азота в исходной воде, мг/л |  |  |  |  | Hat | 6
Сnex – концентрация аммонийного азота в очищенной воде, мг/л |  |  |  |  | bcor | 5
q, сут - минимальный возраст нитрифицирующего ила
ais, г/л - концентрация нитрифицирующего ила
rn , мг/(г*ч) - удельная скорость окисления
Сnen min , мг/л - минимальная допустимая концентрация аммонийного |  |  |  |  | Рассчитать |  |  | 8 | 8.5
| азота в поступающей сточной воде |  |  |  | KpH | 0.84 |  | 0.84 | 1
at ­– допустимый вынос нитрифицирующего ила из вторичных отстойников, мг/л. |  |  |  |  | Kт | 1.316 |  | 20 | 25
Qw – суточный расход воды, м3/сут; |  |  |  |  | Кос | 0.5 |  | 1 | 1.79
tatm – минимальный период аэрации в аэротенке-смесителе |  |  |  |  | Кс | 1 |  | 5 | 10
Lat , м - длина секции аэротенка |  |  |  |  | mn , сут-1 | 0.13494 |  | 0.017 | 0.034
[5 empty] | q, сут | 7.4107 |  | 49 | 24.5
[5 empty] | ais, г/л | 0.025196
[5 empty] | rn , мг/(г*ч) | 37.1875
| г/л - | доза денитрифицирующего ила |  |  | Сnen min , мг/л | 100
S | зольность |  |  |  | Wn, м3 | 17500
Ji – иловый индекс, см3/г |  |  |  |  | W(1), м3 | 4375
rdn |  |  | удельная скорость денитрификации |  | Ln, м | 48.6111
– максимальная скорость денитрификации
Расчет денитрификатора проточного типа
Kdn – константа Михаэлиса-Ментен, мг N-NO3/л |  |  |  |  | Дано и назначено
jdn – коэффициент ингибирования денитрификации продуктами |  |  |  |  | Qw , м3/сут | 65500 |  | 30-70 тыс м3/сут
| метаболизма активного ила, л/г |  |  |  | Cdnen , мг N-NO3/л | 45 |  | 20-50
| – доза денитрифицирующего ила, г/л |  |  |  | , мг N-NO3/л | 8 |  | < 9,1 | (6-8)
[5 empty] | Углер субстрат | метанол |  | этанол или метанол
| – предельная доза денитрифицирующего ила, г/л |  |  |  | Ji, см3/г | 100 | 100
[5 empty] | S | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 58.8 | Для этанола или метанола по таблице
| – концентрация азота в очищенной воде, мг N-NO3/л |  |  |  | Kdn | 40 | " - "
[5 empty] | jdn | 0.19 | " - "
tdn, ч, - | продолжительность пребывания сточной воды в денитрификаторе
Wdn, м3 - | объем денитрификатора |  |  |  | Рассчитать
|  |  |  | г/л |  | 3
|  |  |  | г/л |  | 3
[5 empty] | rdn | 6.242
[5 empty] | tdn, ч,(вытесн) | 8.888
[5 empty] | Wdn, м3 (вытесн) | 24256.832